## SDAD
LOGO Ets |  | NOM DE L'AFFAIRE |  |  | CACHET + SIGNATURE
ACTIONS PAR L’INSTALLATEUR | A REALISER & ATTESTER | TACHES | CONCLUANT | NON CONCLUANT | Numéro de l’Observation ou Réserves
FALSE |  | Systèmes Détecteurs Autonomes Déclencheurs (SDAD)
|  | Essai fonctionnel de chaque détecteur incendie et de chaque boîtier de commande manuelle. | FALSE | FALSE
|  | Examen visuel direct de chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), y compris ceux qui disposent d'un contrôle de position et d'un réarmement à distance (dans ce cas, l'examen peut être limité au constat des états sur l'US). | FALSE | FALSE
|  | Essai fonctionnel de chaque dispositif actionné par essais sur chaque détecteur automatique et boîtier de commande manuelle. | FALSE | FALSE
|  | Contrôle des différentes sources d'alimentation. | FALSE | FALSE
|  | Contrôle des tensions de charge des batteries constituant les sources secondaires. | FALSE | FALSE
|  | Vérifier que les batteries installées correspondent à celles définies par le constructeur. | FALSE | FALSE
|  | Contrôle de l'état des circuits des détecteurs, contrôle des isolements et de la valeur des courants de garde et d'alarme. | FALSE | FALSE
NUMERO OBS | QUI | OBSERVATIONS | FAIT | PAS FAIT | REMARQUES