## FONCTION DESENFUMAGE NATUREL
LOGO Ets |  | NOM DE L'AFFAIRE |  |  | CACHET + SIGNATURE
ACTIONS PAR L’INSTALLATEUR | A REALISER & ATTESTER | TACHES | CONCLUANT | NON CONCLUANT | Numéro de l’Observation ou Réserves
FALSE | FALSE | Désenfumage naturel
| FALSE | DAS de désenfumage (évacuation et amenée d’air)
| FALSE | Dispositions communes à tous les DAS de désenfumage
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DAS | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacle à la fermeture | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général du support | FALSE | FALSE
|  | - de la fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel de l'état général du DAS de désenfumage (en façade ou en toiture). | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de fonctionnement et validation de la mise en position de sécurité du DAS de désenfumage. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de l'absence d'obstacle au passage des fumées susceptible de modifier les caractéristiques aérauliques des DAS de désenfumage | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des fixations du DAS de désenfumage | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l'alimentation du dispositif d'auto-commande et de l’état de l'élément thermosensible | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de la fixation des constituants des DAS de désenfumage. (vérins, chapes, charnières, étriers,…). | FALSE | FALSE
| FALSE | Mesure des temps de mise en sécurité de l’ensemble des DAS de désenfumage d'une même Z.F. ou canton. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen du verrouillage des DAS de désenfumage après leur fermeture. | FALSE | FALSE
DAS de désenfumage à énergie intrinsèque
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DAS | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacle à la fermeture | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général du support | FALSE | FALSE
|  | - de la fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel de l'état général du DAS de désenfumage (en façade ou en toiture). | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de fonctionnement et validation de la mise en position de sécurité du DAS de désenfumage. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de l'absence d'obstacle au passage des fumées susceptible de modifier les caractéristiques aérauliques des DAS de désenfumage | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des fixations du DAS de désenfumage | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l'alimentation du dispositif d'auto-commande et de l’état de l'élément thermosensible | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de la fixation des constituants des DAS de désenfumage. (vérins, chapes, charnières, étriers,…). | FALSE | FALSE
| FALSE | Mesure des temps de mise en sécurité de l’ensemble des DAS de désenfumage d'une même Z.F. ou canton. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen du verrouillage des DAS de désenfumage après leur fermeture. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’état et du sens de pose des vérins gaz ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’état de la poulie de renvoi. | FALSE | FALSE
| FALSE | DAS de désenfumage à énergie pneumatique
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DAS | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacle à la fermeture | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général du support | FALSE | FALSE
|  | - de la fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel de l'état général du DAS de désenfumage (en façade ou en toiture). | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de fonctionnement et validation de la mise en position de sécurité du DAS de désenfumage. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de l'absence d'obstacle au passage des fumées susceptible de modifier les caractéristiques aérauliques des DAS de désenfumage | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des fixations du DAS de désenfumage | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l'alimentation du dispositif d'auto-commande et de l’état de l'élément thermosensible | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de la fixation des constituants des DAS de désenfumage. (vérins, chapes, charnières, étriers,…). | FALSE | FALSE
| FALSE | Mesure des temps de mise en sécurité de l’ensemble des DAS de désenfumage d'une même Z.F. ou canton. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen du verrouillage des DAS de désenfumage après leur fermeture. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen du verrouillage en position d’attente et de sécurité ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’état des vérins. | FALSE | FALSE
| FALSE | DAS de désenfumage à énergie électrique
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité du DAS | FALSE | FALSE
|  | - de l’absence d’obstacle à la fermeture | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général du support | FALSE | FALSE
|  | - de la fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel de l'état général du DAS de désenfumage (en façade ou en toiture). | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de fonctionnement et validation de la mise en position de sécurité du DAS de désenfumage. | FALSE | FALSE
| FALSE | Contrôle de l'absence d'obstacle au passage des fumées susceptible de modifier les caractéristiques aérauliques des DAS de désenfumage | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des fixations du DAS de désenfumage | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l'alimentation du dispositif d'auto-commande et de l’état de l'élément thermosensible | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de la fixation des constituants des DAS de désenfumage. (vérins, chapes, charnières, étriers,…). | FALSE | FALSE
| FALSE | Mesure des temps de mise en sécurité de l’ensemble des DAS de désenfumage d'une même Z.F. ou canton. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen du verrouillage des DAS de désenfumage après leur fermeture. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen général de la connectique ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel du vérin | FALSE | FALSE
| FALSE | Liaisons
| FALSE | Généralités
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des lignes de télécommande ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état des composants de celles-ci | FALSE | FALSE
|  | - de l’intégrité des protections mécaniques existantes | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel des lignes de télécommande (cintrage des liaisons pneumatiques, corrosion, fixations, câbles, poulies serrage des serres câbles, etc.) et de la présence des protections mécaniques au niveau d'accès «0». | FALSE | FALSE
| FALSE | Liaisons mécaniques
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des lignes de télécommande ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état des composants de celles-ci | FALSE | FALSE
|  | - de l’intégrité des protections mécaniques existantes | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel des lignes de télécommande (cintrage des liaisons pneumatiques, corrosion, fixations, câbles, poulies serrage des serres câbles, etc.) et de la présence des protections mécaniques au niveau d'accès «0». | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des liaisons : protections, fixations, hauteurs d'implantation, longueurs de câbles, nombre de poulies… etc. ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’adéquation du câble et des poulies ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l'état du câble : un seul tenant non effiloché. | FALSE | FALSE
| FALSE | Liaisons pneumatiques
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des lignes de télécommande ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état des composants de celles-ci | FALSE | FALSE
|  | - de l’intégrité des protections mécaniques existantes | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel des lignes de télécommande (cintrage des liaisons pneumatiques, corrosion, fixations, câbles, poulies serrage des serres câbles, etc.) et de la présence des protections mécaniques au niveau d'accès «0». | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de l'étanchéité du réseau | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des constituants : tubes, raccords | FALSE | FALSE
| FALSE | Liaisons électriques
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des lignes de télécommande ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état des composants de celles-ci | FALSE | FALSE
|  | - de l’intégrité des protections mécaniques existantes | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel des lignes de télécommande (cintrage des liaisons pneumatiques, corrosion, fixations, câbles, poulies serrage des serres câbles, etc.) et de la présence des protections mécaniques au niveau d'accès «0». | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des raccordements | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen du type et de la qualité des conducteurs : absence de trace d'oxydation sur les raccordements, isolant des câbles en état, repérage, etc. | FALSE | FALSE
| FALSE | Dispositifs de commande et les DAC
| FALSE | Actions communes à tous les dispositifs de commande et les DAC
Les essais des dispositifs de commandes doivent être réalisés en effectuant un cycle complet de fonctionnement
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des dispositifs de commande et des DAC | FALSE | FALSE
|  | - de l'accessibilité des DCS, DCM, DCMR et DAC ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général des supports | FALSE | FALSE
|  | - de la bonne fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
|  | - du fonctionnement des dispositifs de commande après déclenchement. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel de l'état général des DCS, DCM, DCMR, DAC (corrosion, fixations, positionnement, protection mécanique, etc.). | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat de l'accessibilité des DCS, DCM, DCMR et DAC. | FALSE | FALSE
| FALSE | Réalisation des opérations d'entretien/maintenance décrites dans les notices des fabricants. | FALSE | FALSE
| FALSE | Pour les DCS, DCM ou DCMR : | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’intégrité du scellé et de l'étiquette de vérification, si existants avec exploitation des informations ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de déclenchement manuel | FALSE | FALSE
| FALSE | Pour les DAC | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de télécommande. Ces essais doivent dans la mesure du possible être coordonnés avec les essais du CMSI | FALSE | FALSE
| FALSE | S’assurer de la présence des étiquettes signalétiques du fabricant ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Dépoussiérage, nettoyage des contre-plaques des déclencheurs électromagnétiques selon les préconisations du fabricant | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des réarmements. | FALSE | FALSE
| FALSE | Mécaniques
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des dispositifs de commande et des DAC | FALSE | FALSE
|  | - de l'accessibilité des DCS, DCM, DCMR et DAC ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général des supports | FALSE | FALSE
|  | - de la bonne fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
|  | - du fonctionnement des dispositifs de commande après déclenchement. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel de l'état général des DCS, DCM, DCMR, DAC (corrosion, fixations, positionnement, protection mécanique, etc.). | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat de l'accessibilité des DCS, DCM, DCMR et DAC. | FALSE | FALSE
| FALSE | Réalisation des opérations d'entretien/maintenance décrites dans les notices des fabricants. | FALSE | FALSE
| FALSE | Pour les DCS, DCM ou DCMR : | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’intégrité du scellé et de l'étiquette de vérification, si existants avec exploitation des informations ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de déclenchement manuel | FALSE | FALSE
| FALSE | Pour les DAC | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de télécommande. Ces essais doivent dans la mesure du possible être coordonnés avec les essais du CMSI | FALSE | FALSE
| FALSE | S’assurer de la présence des étiquettes signalétiques du fabricant ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Dépoussiérage, nettoyage des contre-plaques des déclencheurs électromagnétiques selon les préconisations du fabricant | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des réarmements. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen du sens d'enroulement du câble | FALSE | FALSE
Pneumatiques
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des dispositifs de commande et des DAC | FALSE | FALSE
|  | - de l'accessibilité des DCS, DCM, DCMR et DAC ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général des supports | FALSE | FALSE
|  | - de la bonne fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
|  | - du fonctionnement des dispositifs de commande après déclenchement. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel de l'état général des DCS, DCM, DCMR, DAC (corrosion, fixations, positionnement, protection mécanique, etc.). | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat de l'accessibilité des DCS, DCM, DCMR et DAC. | FALSE | FALSE
| FALSE | Réalisation des opérations d'entretien/maintenance décrites dans les notices des fabricants. | FALSE | FALSE
| FALSE | Pour les DCS, DCM ou DCMR : | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’intégrité du scellé et de l'étiquette de vérification, si existants avec exploitation des informations ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de déclenchement manuel | FALSE | FALSE
| FALSE | Pour les DAC | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de télécommande. Ces essais doivent dans la mesure du possible être coordonnés avec les essais du CMSI | FALSE | FALSE
| FALSE | S’assurer de la présence des étiquettes signalétiques du fabricant ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Dépoussiérage, nettoyage des contre-plaques des déclencheurs électromagnétiques selon les préconisations du fabricant | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des réarmements. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des pressions de service déclarées entre le dispositif de commande et le DENFC | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de la purge dans le cas de réarmement pneumatique ou de fonction confort ventilation ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’intégrité du dard de percussion | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai des fonctions de confort si elles sont présentes et examen de l'impossibilité d'utilisation de la fonction confort «fermeture» lors d'une mise en sécurité | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’adéquation de la réserve de cartouches de dioxyde de carbone comprimé (CO2) avec les caractéristiques de l’installation (nombre, grammage, etc.) ; | FALSE | FALSE
|  | Nota: A l'issue d'une période de 10 ans ré-éprouver les éléments constitutifs pneumatiques selon la fiche technique du fabricant. | FALSE | FALSE
Électriques
| FALSE | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
|  | - de l’intégrité des dispositifs de commande et des DAC | FALSE | FALSE
|  | - de l'accessibilité des DCS, DCM, DCMR et DAC ; | FALSE | FALSE
|  | - du bon état général des supports | FALSE | FALSE
|  | - de la bonne fixation des éléments constitutifs | FALSE | FALSE
|  | - du fonctionnement des dispositifs de commande après déclenchement. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen visuel de l'état général des DCS, DCM, DCMR, DAC (corrosion, fixations, positionnement, protection mécanique, etc.). | FALSE | FALSE
| FALSE | Constat de l'accessibilité des DCS, DCM, DCMR et DAC. | FALSE | FALSE
| FALSE | Réalisation des opérations d'entretien/maintenance décrites dans les notices des fabricants. | FALSE | FALSE
| FALSE | Pour les DCS, DCM ou DCMR : | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l’intégrité du scellé et de l'étiquette de vérification, si existants avec exploitation des informations ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de déclenchement manuel | FALSE | FALSE
| FALSE | Pour les DAC | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai de télécommande. Ces essais doivent dans la mesure du possible être coordonnés avec les essais du CMSI | FALSE | FALSE
| FALSE | S’assurer de la présence des étiquettes signalétiques du fabricant ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Dépoussiérage, nettoyage des contre-plaques des déclencheurs électromagnétiques selon les préconisations du fabricant | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen des réarmements. | FALSE | FALSE
| FALSE | Examen de l'état des câbles et des connexions | FALSE | FALSE
| FALSE | Mesure de la tension de sortie de télécommande (au sortir de la source) ; | FALSE | FALSE
| FALSE | validation des tensions d'entrée : alimentation de puissance, entrée de télécommande s’il s’agit d’un DAC | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai des reports de contrôle de position, s’il s’agit d’un DCS ; | FALSE | FALSE
| FALSE | Essai des fonctions de confort si elles sont présentes | FALSE | FALSE
NUMERO OBS | QUI | OBSERVATIONS | FAIT | PAS FAIT | REMARQUES